OPERATORE DI DISPOSITIVI ORTOPEDICI SU MISURA

- OPERATORE DI DISPOSITIVI ORTOPEDICI SU MISURA

DESCRIZIONE SINTETICA

L'Operatore di dispositivi ortopedici su misura è in grado di realizzare le principali lavorazioni per la produzione di ausili, apparecchi e protesi ortopediche su misura, in base alle indicazioni progettuali del tecnico ortopedico.

AREA PROFESSIONALE

Progettazione e produzione dispositivi medici su misura

| PROFILI COLLEGATI – COLLEGABILI ALLA FIGURA |  |
| --- | --- |
| Sistema di riferimento | Denominazione |
| NUP | 6.3.1.2.0 Meccanici e riparatori di protesi, di ortesi e di tutori ortopedici e simili |

| UNITÀ DI COMPETENZA | CAPACITÀ (ESSERE IN GRADO DI) | CONOSCENZE (CONOSCERE) |
| --- | --- | --- |
| 1. Dimensionamento dispositivo ortopedico su misura | Riconoscere le specifiche tecnico-progettuali individuate dal tecnico ortopedico al fine di comprendere la tipologia di dispositivo ortopedico da realizzare | - Principali tipologie di dispositivi ortopedici. - Il ciclo di lavorazione: fasi, attività, tecnologie, macchinari e strumenti. - Principali materiali utilizzati in ambito ortopedico e loro caratteristiche chimico-fisiche (plastici e polimerici, leghe metalliche, fibre di carbonio). - Principali tecniche di lavorazione dispositivi ortopedici su misura. - Principi di meccanica elettronica e biomeccanica. - Principali tecniche di modellatura, trattamento a caldo e fresatura. - Principali strumenti e tecniche di misurazione. - Principali applicazioni della tecnologia CAD CAM. - Tecniche e strumenti di igienizzazione e sanificazione componenti del dispositivo ortopedico. - Principali riferimenti legislativi e normativi in materia di dispositivi medici su misura. - Principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza. - La sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche). |
|  | Comprendere le misure rilevate in relazione alle caratteristiche del dispositivo ortopedico da realizzare |  |
|  | Individuare gli strumenti e i materiali da utilizzare per la realizzazione e sgrezzatura della sagoma in coerenza con le specifiche tecnico-progettuali predefinite dal tecnico ortopedico |  |
|  | Applicare le tecniche più adeguate a sviluppare correttamente il prototipo del dispositivo ortopedico |  |
| 2. Lavorazione componenti dispositivo ortopedico su misura | Recepire e comprendere le indicazioni e la documentazione tecnica necessaria a identificare i materiali, i macchinari e le tecniche per la lavorazione delle componenti del dispositivo |  |
|  | Riconoscere le principali caratteristiche dei materiali plastici, polimerici e delle leghe metalliche, predefinendone le prestazioni funzionali e il comportamento in condizioni d'uso |  |
|  | Adottare gli strumenti e le tecniche necessarie a svolgere le operazioni di trattamento dei materiali e di utilizzo delle leghe metalliche |  |
|  | Valutare la regolarità delle componenti ottenute, identificando la presenza di eventuali anomalie e difformità |  |
| 3. Composizione dispositivo ortopedico su misura | Riconoscere caratteristiche e meccanismi di funzionamento delle componenti strutturali e modulari da assemblare al dispositivo nel rispetto delle specifiche tecniche definite dal tecnico ortopedico |  |
|  | Individuare i supporti (plastici e lignei) necessari ad una adeguata giunzione delle diverse componenti |  |
|  | Applicare le tecniche e le tecnologie di giunzione per un'adeguata funzionalità delle componenti sul piano fisico, meccanico o elettronico |  |
|  | Comprendere le specifiche funzionali del dispositivo verificato sul paziente dal tecnico ortopedico, al fine di eseguire eventuali adattamenti e regolazioni su pesi, distribuzione dei carichi e sforzo |  |
| 4. Rifinitura dispositivo ortopedico su misura | Identificare il materiale più adeguato a realizzare il rivestimento del dispositivo |  |
|  | Applicare le tecniche di modellatura del rivestimento tenendo conto dei rilievi realizzati dal tecnico ortopedico |  |
|  | Adottare le tecniche e le apparecchiature necessarie a sviluppare l'assetto finale del dispositivo |  |
|  | Verificare la rispondenza del dispositivo alle specifiche inizialmente previste dal tecnico ortopedico identificando eventuali irregolarità e non conformità |  |

Indicazioni per la valutazione delle unità di competenza

| UNITÀ DI COMPETENZA | OGGETTO DI OSSERVAZIONE | INDICATORI | RISULTATO ATTESO | MODALITÀ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dimensionamento dispositivo ortopedico su misura | Le operazioni di dimensionamento del dispositivo ortopedico su misura. | - Acquisizione delle specifiche tecnico-progettuali redatte dal tecnico ortopedico. - Stilizzazione sagoma. - Creazione del modello. | Prototipo realizzato nelle dimensioni e proporzioni previste. | Prova pratica in situazione |
| 2. Lavorazione componenti dispositivo ortopedico su misura | Le operazioni di lavorazione delle componenti del dispositivo ortopedico su misura. | - Esecuzione operazioni di trasformazione materiali plastici e polimerici. - Utilizzo leghe metalliche. - Realizzazione trattamenti a caldo. - Realizzazione componenti del dispositivo. | Componenti del dispositivo realizzate in base alle specifiche tecniche definite. |  |
| 3. Composizione dispositivo ortopedico su misura | Le operazioni di composizione del dispositivo ortopedico su misura. | - Acquisizione struttura di collegamento e componentistica. - Assemblaggio e raccordo componenti e struttura. - Regolazione e controllo funzionalità dispositivo. | Dispositivo ortopedico assemblato in tutte le sue componenti strutturali e funzionali. |  |
| 4. Rifinitura dispositivo ortopedico su misura | Le operazioni di rifinitura del dispositivo ortopedico su misura. | - Creazione e modellatura del rivestimento. - Rifinitura estetica dispositivo. - Verifica del dispositivo finito. | Dispositivo ortopedico rifinito e completato nel rispetto delle specifiche progettuali. |  |